КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ  ЧАСТЕЙ  К  СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ  УСТАНОВКЕ

«VALENCIA 02»

| № | ФОТОГРАФИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Operation light ОБШИЙ ВИД |  |
| 2 |  | Штанга светильника Light arm | В-0001 |
| 3 |  | Кронштейн монитора Monitor arm | В-0002 |
| 4 |  | Screw of operation light ВИНТ ЛАМПЫ | В-0003 |
| 5 |  | ОБШИЙ ВИД ЛАМПЫ General view of operation light | В-0004 |
| 6 |  | Operation light stub ЗАГЛУШКА ПЛАФОНА СВЕТИЛЬНИКА | В-0005 |
| 7 |  | Reflector of Operation light ОТРАЖАТЕЛЬ КРУГЛОГО СВЕТИЛЬНИКА | В-0006 |
| 8 |  | Metal holder of operation light МЕТАЛЛИЧЕСК. КРОНШТЕЙН СВЕТИЛЬНИКА | В-0007 |
| 9 |  | Operating light handle РУКОЯТКА СВЕТИЛЬНИКА | В-0008 |
| 10 |  | Protective cover of round operation light СТЕКЛО КРУГЛОГО СВЕТИЛЬНИКА | В-0009 |
| 11 |  | bulb of operating light ЛАМПОЧКА СВЕТИЛЬНИКА | В-0010 |
| 12 |  | Общий вид столика ассистента General view of assistant’s table | Э-013 Э-014 Э-015 Э-016 Э-017 Э-018 Э-019 Э-020 |
| 13 |  | Angled three way syringe УГЛОВОЙ ПУСТЕР | В-0011 |
| 14 |  | three way syringe tip НАКОНЕЧНИК ПУСТЕРА | В-0012 |
| 15 |  | button of three way syringe КНОПКА ПУСТЕРА | В-0013 |
| 16 |  | Spring of button of three way syringe Пружина кнопки пустера. | В-0014 |
| 17 |  | Ремонтный комплект пустера 3 way syringe repairing set | В-0015 |
| 18 |  | Ремонтный комплект кнопки пустера 3 way syringe button repairing set | В-0016 |
| 19 |  | Стикер столика врача Sticker of doctor’s table | В-0017 |
|  |  | Стикер кнопок управления столика врача. Control buttons sticker of doctor’s table | В-0018 |
| 20 |  | 2 - пластиковая крышка столика врача Plastic cover of doctor’s table 3 - пластиковая крышка инструментального столика Plastic cover of instrument table | В-0019 |
| 21 |  |  | В-0020 |
| 22 |  | Стикер таймера температуры нагрева бойлера Sticker of the timer of heating of boiler | В-0021 |
| 23 |  | saliva ejector rubber pipe ШЛАНГ СЛЮНООТСОСА | В-0022 |
| 24 |  | suction ejector pipe ШЛАНГ ПЫЛЕСОСА | В-0023 |
| 25 |  | suction ejector tip | В-0024 |
| 26 |  | НАКОНЕЧНИК СЛЮНООТСОСА С РЕГУЛИРОВКОЙ ПОТОКА Tip of saliva ejector with flow regulation | В-0025 |
| 27 |  | НАКОНЕЧНИК ПЫЛЕСОСА С РЕГУЛИРОВКОЙ ПОТОКА Tip of suction unit with flow regulation | В-0026 |
| 28 |  | Боковая заглушка места инструмента Side socket plug of instrument place | В-0027 |
| 29 |  | Стикер модуля ассистента Sticker of assistant’s module | В-0028 |
| 30 |  | Фарфоровая плевательница Ceramic basin | В-0029 |
| 31 |  | Сифон смыва плевательницы | В-0030 |
|  |  | Фарфоровая заглушка плевательницы ceramic socket plug of basin | В-0031 |
| 32 |  | Носик наполнения стакана Nozzle for cup filling | В-0032 |
| 33 |  | Пластиковый кожух напольного блока Plastic cover of ground box | В-0033 |
| 34 |  | Сиденье Seat | В-0034 |
| 35 |  | Спинка Backrest | В-0035 |
| 36 |  | Мягкая часть подголовника Soft part of headrest | В-0036 |
|  |  | 1.подлокотник Armrest | В-0037 |
|  |  | 1.подлокотник Armrest | В-0038 |
|  |  | 2. пластиковая заглушка подлокотника Plastic socket plug for armrest | В-0039 |
| 37 |  | 1.подлокотник Armrest 2. пластиковая заглушка подлокотника Plastic socket plug for armrest | Э-048 Э-049 |
|  |  | 1.задняя часть подголовника Back part of headrest | В-0040 |
|  |  | 3. кожух спинки Plastic part of the backrest | В-0041 |
| 38 |  | 1.задняя часть подголовника Back part of headrest 2.механизм подголовника Headrest device 3.пластиковый кожух спинки Plastic part of the backrest |  |
| 39 |  | 4.резиновый кожух под кнопки управления креслом Chair control buttons | В-0042 |
| 40 |  |  | Э-057 Э-058 |
| 41 |  | Общий вид столика врача с верхней подачей General view of doctor’s table for upper mounted unit | Э-059 Э-060 Э-061 Э-062 |
|  |  | Стикер столика врача | В-0043 |
| 42 |  | Стикер места негатоскопа X-ray viewer sticker | В-0044 |
| 43 |  | Негатоскоп X-ray viewer | В-0045 |
| 44 |  | 1.ролик штанги инструмента Instrument arm roll 2.штанга инструмента Instrument arm | Э-063 Э-064 Э-065 Э-066 |
|  |  | 2.штанга инструмента Instrument arm | В-0046 |
| 45 |  | 1.ложе инструментов Instrument place 2.кронштейн инструментального столика Instrument tray arm | Э-067 |
|  |  | 1.ложе инструментов Instrument place | В-0047 |
| 46 |  | Инструментальный столик Instrument tray | В-0048 |
| 47 |  | Плата гидроблока Side box board | В-0049 |
|  |  | Плата гидроблока Side box board | В-0050 |
| 48 |  | Блок питания Лед лампы | В-0051 |
| 49 |  | Фильтр отстойника Filter for dirt collector | В-0052 |
| 50 |  | 1.регулятор потока смыва чаши и наполнения стакана flow controller for sink rinse and cup filling 2.тумблер сброса давления с бутыли автономной воды Water tank pressure release switch | Э-072 Э-073 Э-074 Э-075 |
|  |  | 1.регулятор потока смыва чаши и наполнения стакана flow controller for sink rinse and cup filling | В-0053 |
|  |  | 2.тумблер сброса давления с бутыли автономной воды Water tank pressure release switch | В-0054 |
|  |  | 2.тумблер сброса давления с бутыли автономной воды Water tank pressure release switch | В-0055 |
| 51 |  | water tank БУТЫЛЬ АВТОНОМНОЙ ВОДЫ | В-0056 |
| 52 |  | Suction’ s filter фильтр пылесоса Plastic socket of saliva ejector inlet пластиковый патрубок входа слюноотсоса | В-0057 В-0058 |
| 53 |  |  | Э-079 Э-080 |
| 54 |  | water heater Нагреватель воды | В-0059 |
| 55 |  | 1.распред тройник distributing T-joint | В-0060 |
| 56 |  | siphon of sink 1.сифон раковины 2.шланг сброса в канализацию Hose for waste water | Э-085 Э-086 Э-087 |
|  |  |  | В-0061 |
|  |  |  | В-0062 |
| 57 |  | 2.электроклапан Electric valve | В-0063 |
| 57 |  | Конектор Connector | В-0064 |
| 58 |  | 1.шланг пустера – 3 way syringe hose 2.шланг слюноотсоса Saliva ejector hose 3.заглушка коммуникаций гидроблока 4.шланг пылесоса – Suction unit hose 5.шланг полимеризационной лампы – LED light hose LED | В-0065 В-0066 В-0067 В-0068 |
| 59 |  |  | Э-096 Э-097 Э-098 Э-099 Э-100 Э-101 |
| 60 |  | Пустер three way syringe | В-0069 |
| 61 |  |  | В-0070 |
| 62 |  |  | В-0071 |
| 63 |  | Нижний пластик «ноги» кресла Lower plastic cover part of chair’s activator | В-0072 |
| 64 |  | верхний пластик «ноги» кресла Upper plastic cover part of chair’s activator | В-0073 |
| 65 |  | Пластиковый кожух силового блока Plastic cover of power box | В-0074 |
| 66 |  | Мотор подъёма спинки Linear actuator (motor for backrest rise) 4000N | В-0075 |
| 67 |  | Мотор подъёма кресла Linear actuator (motor for chair rise) 8000N | В-0076 |
| 68 |  | Блок управления креслом Block for chair handling | В-0077 |
| 69 |  | Кнопки управления креслом Buttons for chair handling | В-0078 |
| 70 |  | ШЛАНГ ПУСТЕРА Cable of three way syringe | В-0079 |
| 71 |  | chair-base КРЕСТОВИНА СТУЛА | В-0080 |
| 72 |  | gas spring ПНЕВМОЦИ- ЛИНДР СТУЛА НИКИЛИРОВАН- НЫЙ | В-0081 |
| 73 |  | foot whirl КОЛЕСО СТУЛА | В-0082 |
|  |  | Выпуск плевательницы | В-0083 |
|  |  | Фильтр плевательницы | В-0084 |
|  |  | Переходник | В-0085 |
|  |  | Электроплата | В-0086 |
|  |  | Заглушка | В-0087 |
|  |  | Декоративные кольца штанги светильника | В-0088 |
|  |  | Декоративные кольца штанги светильника | В-0089 |
|  |  | Стикер | В-0090 |
|  |  | Стикер | В-0091 |
|  |  | Стикер | В-0092 |
|  |  | Стикер | В-0093 |
|  |  | Стикер | В-0094 |